暖通设计任务书

- 任务介绍

- 这是一个化验楼改造项目，坐落于天津市。采用风机盘管加独立新风的空调方式

- 由于此建筑物所有房间需设计机械排风。计算冷热负荷时候需要考虑排风负荷补偿

- 此建筑物除配电间外均需要做空调设计，供回水设计温度为7/12℃（夏季），60/50℃（冬季）。

- 入户位置确定位于楼梯间附近管井内。

- 暂时不考虑提出相关专业设计条件。

- 技术要求

1. 本任务需要的成品文件：

  - 空调冷热热负荷计算书

- 应采用鸿业负荷软件进行冷热负荷计算

- 室外气象参数需要采用GB50736-2012附录要求

- 应采用中华人民共和国法定官方颁布的设计标准与规范。当地供热公司提供的数据，供回水设计温度为7/12℃（夏季），60/50℃（冬季）。

其它未知条件和数据，应根据国家相关标准、规范、技术措施、图集以及设计手册等资料自行查找确定。