## COVER
|  |  | 项目名称 PROJECT |  | 德州实华烧碱PVC搬迁项目
|  |  | 设计项目 UNIT |  | 中央化验室 |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | T09034-151HA01 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 0.5 |  |  | 0
暖 通 专 业 文 件 目 录
HVAC DOCUMENT CONTENT
0 | 施工图
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 PRE' D |  | 校 核 CHK' D |  | 审 核 REVIEW | 审 定 APPR |  |  | 日 期 DATE

## 文件目录
文件号 DOC.NO:T09034-151HA01
序号 No. | 名 称 Description | 图号或编号 Document No. | 版次 Rev. | 复用或标准图纸编号 Refer. Dwg No. | 自然张数 Page | 尺寸 Size | 折A1张数 Size A1 | 备 注 Remarks
1 | 暖通专业文件目录 | T09034-151HA01 | 0 |  | 2 | A4 | 0.25
2 | 工程说明 | T09034-151HA02-01 | 0 |  | 4 | A4 | 0.5
3 | 设备一览表 | T09034-151HA03-01 | 0 |  | 4 | A4 | 0.5
4 | 综合材料表 | T09034-151HA04-01 | 0 |  | 7 | A4 | 0.875
5 | ±0.000通风平面图 | T09034-151HA09-01 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
6 | 4.200通风平面图 | T09034-151HA09-02 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
7 | 8.100通风平面图 | T09034-151HA09-03 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
8 | 屋顶通风平面、剖面图 | T09034-151HA09-04 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
9 | ±0.000空调风管平面图 | T09034-151HA09-05 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
10 | 4.200空调风管平面图 | T09034-151HA09-06 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
11 | 8.100空调风管平面图 | T09034-151HA09-07 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
12 | ±0.000空调水管平面图 | T09034-151HA09-08 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
13 | 4.200空调水管平面图 | T09034-151HA09-09 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
14 | 8.100空调水管平面图 | T09034-151HA09-10 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
15 | 空调水管系统图 | T09034-151HA10-01 | 0 |  | 1 | A1加长 | 1.25
16 | 采暖系统图 | T09034-151HA10-02 | 0 |  | 1 | A2 | 0.5
17 | 风机盘管连接示意图 | T09034-151HA12-01 | 0 |  | 1 | A2 | 0.5
18 | 排风罩详图 | T09034-151HA12-02 | 0 |  | 1 | A2 | 0.5
国家标准图集
1 | 通风机安装 |  |  | 94K101-1
2 | 圆锥形风帽 |  |  | 96K150-3
3 | 散热器及管道安装图 |  |  | 96K402-2