湘潭大栗湾20MWp光伏发电工程钻探任务书

一、项目概况

本项目位于湘潭市中路铺镇金银村大栗湾，长沙市以南约90km，湘潭市以南约42km，中路铺水库以西。本项目为光伏发电，20MWp，面积约300亩，场地平整，植被稀少，系丘陵地貌，设备搬迁较易，与当地百姓关系已协调好。

二、地层情况

从区域地质图及现场踏勘了解到：0-8米为残坡积层，下部为泥质粉砂岩或灰岩。此地层情况仅供参考，可自行收集相关资料。

三、工作量

| 大钻(回转钻) | 12孔（光伏板区域6孔，开关站6孔） | 孔深约15m | 总进尺180m | 土样≥20件，标贯约60次，水样2件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

开关站钻孔比较集中，孔距约20-30米，光伏板区比较分散，约200-500米间距。

四、工期

进场后1周完成外业，预计后天进场。

五、其他

本次询价只报综合单价，采用单价承包模式，勘察费用以实际完成的钻孔进尺按包干综合单价结算，钻孔进尺工作量由双方技术负责人签字确认。原则上最低价中标，中标单日即可签订合同，明确责权利，若最低价拒绝签合同，则由次低价中标，依次类推。请各询价单位充分考虑各种风险因素，合理报价，无正当理由拒绝签合同，将取消以后询价资格。

请各询价人将报价文件签字或盖章，于2017年4月5日11:00之前，将报价文件签字盖章扫描发送至QQ（578550896）邮箱，我们将本着公平、公正、公开的原则，开标前为各报价人保密，2017年4月10日12:00之前，宣布询价结果。