## Sheet1
|  |  |  | 工程名称 | [6 empty] | 工程号 |  | 建构筑物特征条件表 |  |  |  |  | 编 制 | [5 empty] | 版 次 |  |  | 0
|  |  |  | 主项名称 | [6 empty] | 主项号 |  | (条件表 1) |  |  |  |  | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  |  | 设计阶段 |  |  | 施工图 | [10 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 1 张 |  | 共 1 张
|  | 车间(工段) |  | 范围 |  |  |  | 人员情况 |  |  |  | 火灾爆炸危险情况 |  |  | 操作环境情况
序 | 生 | 场地(房间) |  |  | 标 | 建 |  | 生 | 定 | 最大班 |  |  |  |  | 卫 | 有害介 | 噪 | 温 | 潮 | 腐 | 震 | 防 | 是
| 产 |  |  |  |  | 筑 |  | 产 | 员 | 人 | 男女比例 | 生产 |  | 介质 | 生 | 质或粉 | 音 |  | 湿 | 蚀 | 动 | 雷 | 否 |  | 备 注
| 系 | 名称 |  |  | 高 | 轴 |  | 班 | 人 |  |  | 类别 |  | 名称 | 等 | 尘名称 | 情 |  | 情 | 特 | 特 | 等 | 扩
号 | 统 |  |  |  |  | 线 |  | 数 | 数 | 数 | 男/女 |  |  |  | 级 |  | 况 | 度 | 况 | 征 | 征 | 级 | 建
1 |  | 泵房 | 泵房 | [8 empty] | 戊类 |  | 消防水、循环水 |  | 无 |  | 常温 | 潮湿 | [5 empty] | 换气＞6次/h，需要考虑供暖
2 |  | 加药间 | [9 empty] | 戊类 |  |  |  | 缓蚀阻垢药剂、消毒剂 |  | 常温 | 潮湿 | 腐蚀
3 |  | 值班室、控制室
4 |  | 配电室
5 |  | 热水池 | [9 empty] | 戊类 |  | 循环回水 |  | 无 |  | 43 | 潮湿 | [5 empty] | 需要考虑保温、防冻
6 |  | 冷水池 V-1-2、 V-3-1 | [9 empty] | 戊类 |  | 循环给水 |  | 无 |  | 33 | 潮湿 | [5 empty] | 需要考虑保温、防冻
7 |  | 消防水池 V-2-1 | [9 empty] | 戊类 |  | 消防水 |  | 无 |  | 常温 | 潮湿 | [5 empty] | 需要考虑保温、防冻
8 |  | 污水收集池 V-3-2 | [9 empty] | 戊类 |  | 地面冲洗、设备反洗污水 |  | 缓蚀阻垢药剂、消毒剂 |  | 常温 | 潮湿 | 腐蚀 |  |  |  |  | 需要考虑保温、防冻
说明:(1)此表适用于主导专业向总图、土建、自控、电气、给排水、暖风等专业提条件用。 (2)施工图阶段,有个别房间有特殊情况者,应按房间特别填写,或副附图,表中第14、15、16、17、18、19
各栏应尽量填写,如噪音强度(分贝)、温度(%)、腐蚀程度及类别、振动影响范围等。 (3)第10栏应按"石油化工企业设计防火规范"GB50160-92规范执行。
(4)第12栏按"化工企业安全卫生设计规范"HG20571-95执行。