## Sheet1
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 | [5 empty] | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [6 empty] | 版次 | 0
|  |  | 主项名称 |  |  |  | 主项号 |  | 482 |  |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [6 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [15 empty] | 审 核 | [6 empty] | 第 1 张 |  | 共 1 张
序 |  |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 |  | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [6 empty] | 工 | 运 | 年工作
| 用电设备位号 | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 |  | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 指数 | 控制设备是 |  | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 |  | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 |  | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | 14P-4821ABC | 雨水提升泵 |  | Ⅱ | 3 |  |  | 否 |  |  | 有 |  |  | 自动 手动 | 就地 集中 |  |  | 75 | 380 |  | 3 |  | 否 |  | 间断 |  |  | 就地开停，就地停时，集中不可开，在DCS显示运行信号（运行、停泵、故障）
说明：
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进线方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。