## 100-INSTRUMENT-POS
NAME OWNER DN POS(mm)
/FT-1300 /P-1304A-25-E2RF4-Ts2/B1 15.00 E 9096.105468 N 12235.604492 U 871.500122
/FT-1145 /P-1158A-20-E2RF4-TS2/B1 15.00 E 373.250244 N 28500 U 509
/FV-1145 /P-1158A-20-E2RF4-TS2/B1 15.00 E 1753.250244 N 28500 U 509
/PG-1010 /IA-1001-50-E2RF5/B2 15.00 E 3279.999755 N 626.5 U 5550.600097
/PG-1011 /PA-1001-50-B2RF1/B2 15.00 E 3429.999755 N 1026.5 U 5550.600097
/PG-1006 /LN-1001-80-B2RF1/B2 15.00 E 3629.999755 N 666.5 U 5565.740234
/PG-1008 /IW-1001-50-B2RF1/B2 15.00 E 3139.999755 N 1026.5 U 4050.600097
/PG-1009 /PW-1001-40-B2RF1/B2 15.00 E 3000 N 611.5 U 4044.080078
/FT-1365 /TD-1308A-25-E2RF4-H1/B1 15.00 E 7300 N 11000 U 8723.5
/PG-1001' /WCS-1001-300-B2RF1/B4 15.00 E 550 N 891 U 5824.160156
/LV-1470 /PD-1407-20-E2RF7-H1/B1 20.00 E 7250 N 23298 U 3612.5
/LV-1260 /CD-1207-25-E2RF4-P1/B1 25.00 E 499.999938 N 18347.5 U 8116
/FT-1200 /TD-1206A-40-E2RF4-TS2/B1 25.00 E 10557.500976 N 8780.499023 U 13417
/FV-1200 /TD-1206A-40-E2RF4-TS2/B1 25.00 E 10557.5 N 7629 U 13417
/FT-1100 /DI-1105A-40-E2RF4-TS2/B1 25.00 W 1100 N 18312.5 U 13616
/FV-1100 /DI-1105A-40-E2RF4-TS2/B1 25.00 W 1100 N 17211 U 13616
/PV-1400 /VP-1403-50-E2RF7/B1 25.00 E 9187.5 N 17970.328125 U 18587.5
/PG-1155A /PD-1104A-80-E2RF4-H1-GC2/B2 25.00 E 1153.440307 N 22988.558593 U 1583.5
=21394/24710 /PD-1104B-80-E2RF4-H1-GC2/B2 25.00 E 1153.440307 N 21388.558593 U 1583.5
/PV-1100 /VP-1103-50-E2RF4/B1 25.00 E 5440.5 N 22193.566406 U 18616.023437
/FT-1515 /P-1502-25-E2RF4-Ts2/B1 25.00 E 518.5 N 4514 U 562.5
/FV-1515 /P-1502-25-E2RF4-Ts2/B1 25.00 W 624 N 4514 U 562.5
/FV-1300 /P-1304A-25-E2RF4-Ts2/B1 25.00 E 8068.605468 N 12235.604492 U 878.500122
/FT-1500 /P-1560-25-E2RF4-Ts2/B1 25.00 E 7912.517578 N 4894.018066 U 551.5
/FV-1500 /P-1560-25-E2RF4-Ts2/B1 25.00 E 6670.017578 N 4894.018066 U 551.5
/PV-1500 /VP-1503-50-E2RF4/B1 25.00 E 2101.5 N 19407.357421 U 18730.572265
/PV-1300 /VP-1303-50-E2RF4/B1 25.00 E 5440.5 N 20300 U 18616.023437
/FT-1156 /PD-1110-40-E2RF4-H1/B2 25.00 W 1100 N 27453 U 14363
/FV-1156 /PD-1110-40-E2RF4-H1/B1 25.00 W 1100 N 25857.5 U 13316
/PG-1461 /DD-1002A-50-E2RF4-H1-GC2/B2 25.00 E 9008.5 N 24635 U 4780
/PG-1460 /DD-1001-50-E2RF4-H1-GC2/B2 25.00 E 9707 N 24849 U 4785
/FV-1475 /PD-1408A-40-E2RF7-H1/B1 25.00 E 7300 N 21054.5 U 7736.5
/PG-1366 /TD-1305A-40-E2RF4-H1/B2 25.00 E 10392.047851 N 10552.047851 U 8183
/FV-1365 /TD-1308A-25-E2RF4-H1/B1 25.00 E 7300 N 9674.5 U 7743
/LV-1360 /TD-1307-40-E2RF4-P1/B1 25.00 E 7415.000488 N 8701.5 U 3806.5
/PT-1520 /V-1520/PT-25/B1 25.00 W 3499.999755 N 500 U 5673
/TE-1311 /WCR-1310-80-B2RF1/B2 40.00 E 7972 N 8331.956054 U 14367.027343
/TE-1221 /CHWR-1220-25-B2RF1-C0/B2 40.00 E 4951.999023 N 14829.90332 U 14199.338867
/TE-1411 /WCR-1410-80-B2RF1/B2 40.00 E 7972 N 15903.638671 U 14463.472656
/TE-1421 /CHWR-1420-40-B2RF1-C0/B2 40.00 E 8136 N 18981.273437 U 14245.304687
/TE-1410 /PD-1401-50-T1RF1-H1/B2 40.00 E 7569 N 18500 U 10401.5
/TE-1453 /PD-1451-50-E2RF4-H1-GC2/B2 40.00 E 6300 N 832 U 5862.5
/TG-1452 /PD-1451-50-E2RF4-H1-GC2/B3 40.00 E 9360.933593 N 13705.566406 U 4313
/TE-1170 /PD-1101-100-E2RF4-H1/B2 40.00 E 2000 N 21791.5 U 11696.5
/TE-1310 /TD-1301-50-E2RF4-H1/B2 40.00 E 7800 N 13765 U 10404.5
/TE-1321 /CHWR-1320-25-B2RF1-C0/B2 40.00 E 6376 N 5976.364746 U 14055.347656
/TE-1211 /WCR-1210-200-B2RF1/B2 40.00 E 1204.474609 N 12509.613281 U 14456.923828
/TE-1210 /CD-1201-100-E2RF4-H1/B2 40.00 E 1999.999023 N 13791.500976 U 11746.5
Page No. 1
/TE-1462 /DD-1004-50-E2RF4-H1-GC2/B3 40.00 E 7300 N 19316 U 5734.5
/TG-1451 /DD-1004-50-E2RF4-H1-GC2/B4 40.00 E 9357 N 14113 U 4568
/TG-1462 /DD-1006-50-E2RF4-H1-GC2/B2 40.00 E 8344 N 19151.5 U 5006.5
/FT-1400 /DI-1404A-50-E2RF4-TS2-GC2/B1 40.00 E 12500 N 21231.867187 U 622.5
/FT-1475 /PD-1408A-40-E2RF7-H1/B1 40.00 E 7300 N 22500 U 8812.5
/TV-1530 /LS-1530-50-B2RF4-H2-GC3/B1 40.00 W 1014.922851 N 5907 U 8604.922851
/TE-1181 /CHWR-1180-40-B2RF1-CO/B2 40.00 E 4950 N 23486.724609 U 14300.335937
/TE-1171 /WCR-1170-250-B2RF1/B3 40.00 E 1009.973632 N 21047.58789 U 14525.046875
/TG-1001 /WCS-1001-300-B2RF1/B5 40.00 E 550 N 1091 U 5976.500976
/TE-1260 /D1260/T1-TE1260-40-E2RF4/B1 40.00 E 1545.5 N 14000 U 8950
/LG-1260 /D1260/L1a-LG1260-40-E2RF4/B1 40.00 E 2500 N 15159 U 10600
/TE-1551 /V-1520-TE1551-40-E2RF4/B1 40.00 W 5199.574707 N 2681.249755 U 1008
/LG-1360 /D-1360/L1b-PIPE/B1 40.00 E 8000 N 14264 U 9375
/TE-1360 /D-1360/T1-PIPE/B1 40.00 E 8559.5 N 13500 U 8675
/TE-1202 /T1200/T4-TE1202-40-E2RF4/B1 40.00 W 5586.42871 N 13372.75 U 5550
/TE-1500 /T1500/T1-TE1500-40-E2RF4/B1 40.00 E 3934.517089 N 2434.517089 U 24550
/TE-1501 /T1500/T2-TE1501-40-E2RF4/B1 40.00 E 3934.517089 N 2434.517089 U 19800
/TE-1502 /T1500/T3-TE1502-40-E2RF4/B1 40.00 E 3934.517089 N 2434.517089 U 13000
/TE-1102 /T1100/T4-TE1102-40-E2RF4/B1 40.00 W 5629.72998 N 19347.75 U 5550
/TE-1101 /T1100/T2-TE1101-40-E2RF4/B1 40.00 W 3847.75 N 18870.269531 U 39150
/TE-1103 /T1100/T3-TE1103-40-E2RF4/B1 40.00 W 5051.305664 N 18817.722656 U 16750
/TE-1300 /T1300/T1-TE1300-40-E2RF4/B1 40.00 E 11029.265625 N 6605.006835 U 22150
/TE-1301 /T1300/T2-TE1301-40-E2RF4/B1 40.00 E 11029.265625 N 6605.006835 U 14900
/TE-1302 /T1300/T3-TE1302-40-E2RF4/B1 40.00 E 11934.516601 N 6565.48291 U 7650
/TE-1200 /T1200/T1-TE1200-40-E2RF4/B1 40.00 W 5754.5 N 14000 U 49200
/TE-1201 /T1200/T2-TE1201-40-E2RF4/B1 40.00 W 3969.825439 N 15136.96289 U 36350
/TE-1100 /T1100/T1-TE1100-40-E2RF4/B1 40.00 W 5248.230468 N 18931.416015 U 46000
/TE-1152 /T1101/T3-TE1153-40-E2RF4/B1 40.00 W 5413.223632 N 26027.25 U 5550
/TE-1151 /T1101/T1-TE1151-40-E2RF4/B1 40.00 W 3636.204589 N 26104.83789 U 14699.998046
/LG-1470 /D1470/L1a-LG1470-40-E2RF7/B1 40.00 E 8000 N 19264 U 9375
/TE-1470 /D1470/T1-TE1470-40-E2RF7/B1 40.00 E 7459.565429 N 18355.191406 U 8675
/TE-1400 /T1400/T1-TE1400-40-E2RF4/B1 40.00 E 10708.020507 N 15957.251953 U 20100
/TE-1401 /T1400/T2-TE1401-40-E2RF4/B1 40.00 E 10853.351562 N 16146.648437 U 14000
/TE-1402 /T1400/T3-TE1402-40-E2RF4/B1 40.00 E 10585.5 N 15500 U 8450
/LG-1400 /T1400/L1a-LG1400-50-E2RF4/B1 40.00 E 10722.889648 N 16277.109375 U 10600
/TG-1461 /DR-1461/D-TG1461-40-E2RF4/B1 40.00 E 10388.706054 N 25611.292968 U 5375
/TG-1476 /DR1476/D-TG1476-40-E2RF7/B1 40.00 E 10388.706054 N 22611.292968 U 5375
/TG-1156 /DR1156/K-TG1156-40-E2RF4/B1 40.00 E 5000 N 27154.5 U 10550
/TG-1266 /DR1266/K-TG1266-40-E2RF4/B1 40.00 E 5000 N 19154.5 U 10550
/TE-1150 /D1150/T1-TE1150-40-E2RF4/B1 40.00 E 1545.5 N 22000 U 8950
/FT-1311 /WCR-1310-80-B2RF1/B1 50.00 E 7972 N 7452.456054 U 13532.027343
/PDT-1267 /CD-1208A-80-E2RF4-H1-GC2/B4 50.00 E 2000 N 17697 U 9433.5
/FV-1460 /LS-1002-80-B2RF4-H2-GC3/B1 50.00 E 8957.260742 N 18257.5 U 3528.5
/LV-1150 /PD-1107-50-E2RF4-H1-GC2/B1 50.00 W 1000 N 24539.5 U 8128.5
/PDT-1157 /PD-1108A-80-E2RF4-H1-GC2/B4 50.00 E 2000 N 25495 U 9555
/PV-1200 /VP-1203-50-E2RF4/B1 50.00 E 5457.5 N 21793.566406 U 18628.523437
/TV-1301 /LS-1330-80-B2RF4-H2-GC3/B1 50.00 E 12478.5 N 4243.5 U 3735
/FT-1410 /DD-1004-50-E2RF4-H1-GC2/B5 50.00 E 10139 N 17897 U 14430
/FV-1410 /DD-1004-50-E2RF4-H1-GC2/B1 50.00 E 10139 N 16155.5 U 13328.5
Page No. 2
/FV-1400 /DI-1404A-50-E2RF4-TS2-GC2/B1 50.00 E 12500 N 23168.867187 U 628.5
/PDT-1462 /DD-1003B-50-E2RF4-H1-GC2/B2 50.00 E 7787 N 25014 U 4887.5
/PDT-1477 /PD-1408B-40-E2RF7-H1/B2 50.00 E 7695 N 22236 U 5040
/XV-1531 /LS-1530-50-B2RF4-H2-GC3/B1 50.00 W 1014.922851 N 9473 U 8598.922851
/FT-1530 /LS-1530-50-B2RF4-H2-GC3/B1 50.00 W 1014.922851 N 7689 U 8598.922851
/PDT-1367 /TD-1307-40-E2RF4-P1/B4 50.00 E 7415.000488 N 9786 U 5039.999511
/LT-1510 /V1510/L2a-LT1510-50-E2RF4/B1 50.00 W 1941 N 6200 U 2200
/PT-1510 /V1510/P1-PT1510-50-E2RF4/B1 50.00 W 3350 N 6300 U 2709
/LT-1260 /D1260/L2a-LT1260-50-E2RF4/B1 50.00 E 2500 N 12791 U 10600
/LT-1360 /D-1360/L2b-PIPE/B1 50.00 E 8000 N 12686 U 9375
/LT-1200 /T1200/L2a-LT1200-50-E2RF4/B1 50.00 W 3745.5 N 12693.168945 U 8900
/PT-1201 /T1200/P2-PT1201-50-E2RF4/B1 50.00 W 2929.368408 N 14732.396484 U 9428.5
/PT-1500 /T1500/P1-PT1500-50-E2RF4/B1 50.00 E 4543 N 2000.000122 U 24728.5
/PT-1501 /T1500/P2-PT1501-50-E2RF4/B1 50.00 E 3500 N 957.000122 U 14878.5
/PT-1100 /T1100/P1-PT1100-50-E2RF4/B1 50.00 W 5919.589843 N 19005.990234 U 46178.5
/PT-1300 /T1300/P1-PT1300-50-E2RF4/B1 50.00 E 10457 N 7000 U 22328.5
/LT-1300 /T1300/L2a-LT1300-50-E2RF4/B1 50.00 E 10920.879882 N 6420.879882 U 8950
/PT-1301 /T1300/P2-PT1301-50-E2RF4/B1 50.00 E 10457 N 7000 U 9228.5
/PT-1200 /T1200/P1-PT1200-50-E2RF4/B1 50.00 W 6081.502441 N 13424.379882 U 49378.5
/TE-1203 /T1200/T3-TE1203-40-E2RF4/B1 50.00 W 3969.825439 N 15136.96289 U 22850
/PT-1101 /T1100/P2-PT1101-50-E2RF4/B1 50.00 W 2974.683837 N 19288.730468 U 9328.5
/LT-1100 /T1100/L2a-LT1100-50-E2RF4/B1 50.00 W 3236.46875 N 20729.5 U 8800
/PT-1150 /T1101/P1-PT1150-50-E2RF4/B1 50.00 W 3649.38623 N 26714.800781 U 14878.5
/TE-1153 /T1101/T2-TE1153-40-E2RF4/B1 50.00 W 4860.660156 N 26490.90625 U 12300
/PT-1151 /T1101/P2-PT1151-50-E2RF4/B1 50.00 W 3106.435791 N 26007.214843 U 8828.5
/LT-1101 /T1101/L2a-LT1101-50-E2RF4/B1 50.00 W 3870.5 N 24409.677734 U 8300
/LT-1470 /D1470/L2a-LT1470-50-E2RF7/B1 50.00 E 8000 N 17686 U 9375
/PT-1400 /T1400/P1-PT1400-50-E2RF4/B1 50.00 E 10828.498046 N 16663.072265 U 20278.5
/PT-1401 /T1400/P2-PT1401-50-E2RF4/B1 50.00 E 10336.927734 N 14828.5 U 10878.5
/LT-1400 /T1400/L2a-LT1400-50-E2RF4/B1 50.00 E 12291.251953 N 16291.251953 U 10600
/LT-1150 /D1150/L2a-LT1150-50-E2RF4/B1 50.00 E 2500 N 20791 U 10600
/FT-1265 /CD-1208A-80-E2RF4-H1-GC2/B2 80.00 W 1100 N 16717 U 19754
/FV-1265 /CD-1208A-80-E2RF4-H1-GC2/B1 80.00 W 1100 N 14717.5 U 18344.5
/FT-1411 /WCR-1410-80-B2RF1/B1 80.00 E 7972 N 15493.138671 U 13644.471679
/FT-1460 /LS-1002-80-B2RF4-H2-GC3/B1 80.00 E 7978.761718 N 18940 U 6444.5
/FV-1155 /PD-1108A-80-E2RF4-H1-GC2/B1 80.00 W 1100 N 20717.5 U 18344.5
/FT-1155 /PD-1108A-80-E2RF4-H1-GC2/B3 80.00 W 1100 N 22517 U 19754
/FT-1525 /P-1522-100-E2RF4-TS2-GC2/B1 80.00 E 6391 N 537.999511 U 500.5
/XV-1331 /LS-1330-80-B2RF4-H2-GC3/B1 80.00 E 12478.5 N 9161 U 3719
/FE-1330 /LS-1330-80-B2RF4-H2-GC3/B1 80.00 E 12478.5 N 6637.5 U 3719
/TV-1401 /LS-1430-100-B2RF4-H2-GC3/B1 80.00 E 13000 N 13491 U 3344.5
/LT-1520 /V1520/LT-LT1520-80-E2RF4/B1 80.00 W 1861.633789 N 3338.366699 U 808
/FV-1525 /P-1522-100-E2RF4-TS2-GC2/B1 100.00 E 6391 N 2701.999511 U 510
/XV-1431 /LS-1430-100-B2RF4-H2-GC3/B1 100.00 E 13000 N 18637.5 U 3354
/FT-1430 /LS-1430-100-B2RF4-H2-GC3/B1 100.00 E 13000 N 15886 U 3354
/FV-1153 /LS-1151-150-B2RF4-H2-GC3/B1 100.00 W 6700 N 26548.5 U 454.000213
/FT-1211 /WCR-1210-200-B2RF1/B1 150.00 E 1210.755004 N 13628.27246 U 13610.864257
/XV-1132 /LS-1151-150-B2RF4-H2-GC3/B1 150.00 W 999.999511 N 26664 U 8079.500488
/FT-1131 /LS-1151-150-B2RF4-H2-GC3/B1 150.00 W 4288.5 N 27650 U 2779.499755
Page No. 3
/TV-1110 /LS-1110-200-B2RF4-H2-GC3/B1 150.00 W 6400 N 21687 U 479.500122
/TV-1201 /LS-1230-200-B2RF4-H2-GC3/B1 150.00 W 6400 N 15979 U 479.499969
/PV-1005 /LS-1001-300-B2RF4-H2-GC3/B1 200.00 W 850 N 12630.5 U 8198.422851
/XV-1111 /LS-1110-200-B2RF4-H2-GC3/B1 200.00 W 1000 N 21789.5 U 8109.5
/FT-1110 /LS-1110-200-B2RF4-H2-GC3/B1 200.00 W 4871.499511 N 22929 U 2809.500244
/FT-1171 /WCR-1170-250-B2RF1/B1 200.00 E 1016.288452 N 23033.298828 U 13551.003906
/XV-1231 /LS-1230-200-B2RF4-H2-GC3/B1 200.00 W 1000 N 18310.5 U 8109.5
/FT-1230 /LS-1230-200-B2RF4-H2-GC3/B1 200.00 W 4871.5 N 17221 U 2809.499755
/FE-1004 /LS-1001-300-B2RF4-H2-GC3/B1 300.00 E 1500 N 6074.5 U 5762.5
Page No. 4